## Slide 1: Entwicklung und Realisierung eines Messsystems zur Bestimmung des Farbspektrums mit variabler Anzahl der Messeinheiten
Lennard Bödiger | Fachgebiet Lichttechnik | Antrittsvortrag Bachelorarbeit

## Slide 2: Gliederung
    Hintergrund
    Tageslichtmessstation
    Umsetzung des Messsystems
    Zeitplan
    Zusammenfassung

## Slide 3: 1.1 Motivation
145 Himmelsbereiche
336nm bis 970nm [1nm Schritte]
Umfangreiche Messdaten
Hoher Anschaffungspreis
Umfassende Kalibrierungen
Ortsfest
Abbildung 1: Skyscanner (Bild: Aicha Diakite, Nils Weber)
Skyscanner auf dem Dach der TU Berlin

## Slide 4: 1.1 Motivation
Kostengünstiger
Spektral- (und Richtungsauflösend?)
Transportabel
Abbildung 2: TrueColour Chip (Quelle:
https://www.mouser.de/new/ams/ams-as7265x-sensors/)

## Slide 5: 2. Sensoren

## Slide 6: 2. Anforderungsliste ?

## Slide 7: 3. Umsetzung des Messsystems
SDA
SCL
GND
5V
SDA
SCL
GND
3.3V
SDA
SCL
GND
3.3V
NanoPi Neo2 Black
Adapter & Satatus
Platine
Sensor
Platine
Sensor
Platine

## Slide 8: 3. Umsetzung des Messsystems
Einfach zu Updaten
Dynamisches Grafana Dashboard

## Slide 9: 3. Mögliche Probleme
Intigität der Uhrzeit ohne Internet?

## Slide 10: 4. Zeitplan
Arbeitsschritte | Monat
Platine | Juli
Software | August
Testbetrieb | September
Dokumentation & Abschlusspräsentation | September

## Slide 11: 5. Zusammenfassung
Messsystem zur Ermittlung der direkten Beleuchtungsstärke durch die Sonne auf eine Normalfläche
Erfassung von Messdaten
Ermöglicht Berechnungen zur Tageslichtversorgung im Innenraum
Aufgaben:
    Wetterfestes Gehäuse
    Messsignalaufbereitung
    Temperaturregelung
    Kalibrierung und Testmessreihe

## Slide 12
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 13: Quellen
[1] http://www.tecnolight.de/pages/german/news/press/m_schmidt/bild1.jpg
(29.10.2014)
[2] „Inbetriebnahme und Optimierung einer Tageslichtmessstation“, Stefan Gramm
(2006, Studienarbeit)
[3] http://www.powerfromthesun.net/Book/chapter02/chapter02.html
(29.10.2014)